武汉理工大学余家头校区管网设施定期维护的实施细则

为切实加强安全管理，保持管网设施良好的运行状况，避免因意外而出现的安全事故，特制定本维护细则。

一、工作原则

设施维护工作应该严格按照有关国家规定的检修规程进行，做到“应修必修、修必修好”的原则，保证设施在检修周期内能够安全运行。为尽可能减少设施检修对校区正常教学秩序的影响，检修工作原则上应选择在假期完成。

二、检修范围

1.低压设备：余区、友谊小区、河校小区低压配电柜，箱变低压柜

2.高压设备：余区、友谊小区、河校小区高压配电柜，变压器

3.水箱、蓄水池：余区、河校小区水箱、蓄水池

三、工作流程

1.管网设施维护检修工作由主管科室牵头，管网维护中心具体负责组织实施。

2.通过三方询价方式，确认检修合作单位，签订检修合同，每年签订一次，三年为一个周期。

3.经费来源：设施检修经费原则上从余区后勤经费中列支。

4.以最大限度保障师生正常用水用电为原则，制订具体检修方案。

5.实施检修前及时发布停水停电公告，告知受影响区域人员做好准备。通过校园网主页发布主要教学区、校区内家属区停水停电公告，通过物业公司在友谊、河校校区公告栏张贴停水停电公告。

6.检修实施过程中，中心主任及相关人员应到场监督操作。

7.检修完成后组织验收，留存相关检验报告存档。

四、工作时间

高、低压设备检修集中在暑期开展，高压设备每三年检修一次，低压设备每年检修一次。

水箱、蓄水池每年4月、10月各清洗一次，具体以通知公告为准。

五、未尽事宜另行通知。

六、本实施细则解释权在余家头校区管理委员会。

七、本实施细则自颁布之日起执行。

余家头校区管理委员会

二零一九年十月二十二日